P2級實驗室審查項目表

一、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

|  |  | 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室是否為隔離之房間且門能夠密閉關起？ |
|  | 2 | 是否設置安全操作裝置（第一級或第二級），供產生氣霧之操作及機器在其中使用？（但若機器已有防止氣霧外洩的裝置，則不在此限。） |
|  | 3 | 安全操作裝置是否有定期檢查並保存記錄備查？ 【說明】： 安全操作裝置設置後需立即檢查，之後每年必須定期檢查一次。像實驗室內排氣之安全操作裝置，則每年需檢查兩次。檢查項目包括下列a~d： （詳細內容請參看基因重組實驗守則p5～7及p45-47） |
|  |  | a.風速、風量試驗是否符合規定？ |
|  |  | b.密閉度試驗是否符合規定？ |
|  |  | c. HEPA過濾器性能試驗是否符合規定？ |
|  |  | d.落菌數測試是否符合規定？ (abcd請繳交檢查報告書) |
|  | 4 | HEPA過濾器之更換及使用甲醛燻蒸等操作時，是否不需移動安全操作裝置就可操作？ |
|  | 5 | 實驗室內或鄰近房間內是否具備處理污染物及感染性廢棄物滅菌用之高壓滅菌器？ |
|  | 6 | 實驗室是否置有UV燈？ |
|  | 7 | 實驗室是否設有可用腳或肘操作或自動洗手的裝置？ |
|  | 8 | 是否有P2實驗室專用實驗衣？ （實驗衣需於左胸前用繡的或不會掉色的筆清楚標示「P 2實驗室專用」） |

二、實驗室標示及規範︰

|  |  | 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫是否皆標示有「P2級實驗室」貼紙？ |
|  | 2 | 是否於實驗室明顯處標示有「實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物」貼紙? |
|  | 3 | 是否於實驗室明顯處張貼有P2級實驗室使用規範? |
|  | 4 | 對於進出P2實驗室的人員是否有管制制度？ |
|  | 5 | 工作人員是否參加過「生物性實驗室安全管理講習」，並通過考試？ |
|  | 6 | 工作人員是否穿著P2專用實驗衣並遵守P2級實驗室使用規範？ |
|  | 7 | 若實驗室內同時進行P1級實驗時，是否有明確劃分實驗區域？ |
|  | 8 | 具感染性物質或廢棄物是否有明顯之標示? （各級實驗室之垃圾桶建議加蓋以防感染，並在24小時內滅菌處理後清除完畢，勿置於地面上。並分別標示感染性及非感染性垃圾桶。） |
|  | 9 | 是否備有感染性生物材料之持有、保存、異動紀錄及操作人員名冊？ |
|  | 10 | 感染性廢棄物是否依院方規定處理？ （感染性廢棄物應貯放於塑膠袋，置於適當垃圾桶內，並請於24hr內滅菌處理後清除完畢，且滅菌前後均嚴禁將感染性廢棄物塑膠袋直接置於地上。） |
|  | 11 | 高壓滅菌鍋管理及使用是否完善？是否於明顯處張貼管理及使用規範？ |
|  | 9 | 是否具有特殊儀器？(舉例：超高速離心機、高壓滅菌鍋) |
|  | 10 | 若有特殊儀器者，是否訂有特殊儀器之標準作業程序？ |
|  | 11 | 是否訂有緊急應變處理措施？ |