一、基本資料

| 實驗室申請鑑定安全等級：P1級 |
| --- |
| 單位： 實驗室位置及號碼： 實驗室負責人： | 實驗室自行檢查人姓名： 聯絡分機或電話： |

二、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

（符合下列規定，請打(；不符合，請打(並備註其原因）

| ( |  | 項 目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室具備跟一般微生物學實驗室相同等級的設備。 （例如：實驗室有適當隔間、基本防污設備及洗手設備等。） |  |

三、實驗室標示及規範︰

（符合下列規定，請打(；不符合，請打(並備註其原因）

| ( |  | 項 目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫是否皆標示有「P1級實驗室」貼紙？ |  |
|  | 2 | 是否於實驗室明顯處標示有「實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物」貼紙? |  |
|  | 3 | 是否於實驗室明顯處張貼有P1級實驗室使用規範? |  |
|  | 4 | 工作人員是否參加過「生物性實驗室安全管理講習」，並通過考試？ |  |
|  | 5 | 工作人員是否穿著實驗衣並遵守P1級實驗室使用規範？ |  |
|  | 6 | 具感染性物質或廢棄物是否有明顯之標示? （各級實驗室之垃圾桶雖不一定要加蓋，但需維持整潔不應有滿溢情形，並分別標示感染性及非感染性垃圾桶。） |  |
|  | 7 | 感染性廢棄物是否依相關規定處理？ （感染性廢棄物應貯放塑膠袋，置於適當垃圾桶內，並請於24hr內滅菌處理，且滅菌前後均嚴禁將感染性廢棄物塑膠袋直接置於地上。） |  |
|  | 8 | 高壓滅菌鍋管理及使用是否完善？是否於明顯處張貼管理及使用規範？ |  |
|  | 9 | 是否訂有特殊儀器之標準作業程序及緊急應變處理措施？ |  |

四、總結

1. 實驗室安全等級是否適合所進行之生物性實驗： □合適   □不合適

2. 實驗室有關生物安全方面之設備及實驗室使用規範： □完備   □不完備

實驗室自行檢查人簽章︰                         年   月   日

實驗室負責人核檢後簽章︰                         年   月   日

單 位 主 管 核檢後簽章：                         年   月   日

以上內容由各實驗室及單位自行檢查並填寫

以下內容由生物安全委員會負責填寫

五、審查意見：

審查委員簽章：

生物安全委員會召集人簽章︰                           年   月   日