P1級實驗室審查項目表

一、實驗室的隔離設備及實驗室的設計︰

| ( |  | 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室具備跟一般微生物學實驗室相同等級的設備。 （例如：實驗室有適當隔間、基本防污設備及洗手設備等。） |

二、實驗室標示及規範︰

| ( |  | 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 實驗室入口、保存重組體之冰箱及冷凍庫是否皆標示有校方發給之黃色（「P1級實驗室」）貼紙？ |
|  | 2 | 是否於實驗室明顯處標示有校方發給之「實驗室內禁止飲食、吸煙及保存食物」貼紙? |
|  | 3 | 是否於實驗室明顯處張貼有P1級實驗室使用規範? |
|  | 4 | 工作人員是否參加過「生物性實驗室安全管理講習」，並通過考試？ |
|  | 5 | 工作人員是否穿著實驗衣並遵守P1級實驗室使用規範？ |
|  | 6 | 具感染性物質或廢棄物是否有明顯之標示? （各級實驗室之垃圾桶建議加蓋以防感染，並在24小時內滅菌處理後清除完畢，勿置於地面上。並分別標示感染性及非感染性垃圾桶。） |
|  | 7 | 感染性廢棄物是否依相關規定處理？ |
|  | 8 | 高壓滅菌鍋管理及使用是否完善？是否於明顯處張貼管理及使用規範？ |
|  | 9 | 是否具有特殊儀器？(舉例：超高速離心機、高壓滅菌鍋) |
|  | 10 | 若有特殊儀器者，是否訂有特殊儀器之標準作業程序？ |
|  | 11 | 是否訂有緊急應變處理措施？ |