## 114.12.26
附件2
國立宜蘭大學生物資源學院P2/ BSL2 實驗室定期檢查表 檢查結果符合請打V，不適用請註記N/A，未符合請打X。未符合原因請於表末逐項說明。
實驗室名稱: 實驗室位置:
項次 | 檢查項目 | 檢查結果
實驗室管理與維護
1 | 定期將實驗室之各項基本資料，更新於疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」。
2 | 實驗室落實門禁管制，經授權人員方可進入。
3 | 實驗室已於入口處標示下列資訊：(1)生物安全等級、(2)生物危害標識、(3)實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊、(4)緊急處理措施。 【備註】緊急處理措施可包括24小時緊急聯絡專線。
4 | 實驗室已於入口處標示操作之感染性生物材料類型（含危險群等級）。
5 | 實驗室之位置與公共區域明確分開及識別。
6 | 實驗室設有門並保持關閉狀態；門可自行關閉且具備上鎖功能。【備註】未限定須為自動門。
7 | 依實驗室所在位置規劃實驗室人員、實驗用物品及感染性廢棄物之動線，以有效降低交互感染機率。
8 | 實驗室適當使用BSC進行可能產生具感染性氣膠或噴濺之實驗操作。 【備註】使用之BSC，其等級至少為Class 1(含)以上
9 | BSC之裝設位置適當。 【備註】BSC裝設位置應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。
10 | BSC櫃內整潔，無過量堆積實驗儀器及醫材；無放置易傾倒容器；無阻擋氣柵出口；無使用明火。 【備註】明火：可產生火焰、火花或火星等設備均屬之，例如酒精燈或腳踏（按壓）式本生燈。
11 | BSC每年執行1次年度檢測作業，檢測項目與檢測報告內容符合規範；並經實驗室主管確認，依檢測結果進行相關維護。 【備註】各等級BSC年度檢測項目（含國產BSC），至少須符合勞動部勞動及職業安全衛生研究所93年出版之「生物安全櫃操作安全技術手冊」第32-33頁，表3-1及3-2內容。
12 | 實驗室已設有以下設施： (1) 水槽：設置於實驗室內或鄰近出口處，須符合免手動給水要求。 (2) 消防安全系統，包含逃生指示標示、火警警報裝置及符合規格之滅火器具。 (3) 受查核實驗室具充分照明。 【備註】滅火器具可擺放於實驗室內；或放置於實驗室鄰近處，由附近實驗室共同使用。
13 | 實驗室之天花板、牆面與地板表面完整，無破損情形；地板無凸起物妨礙人員行進。
14 | 實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。
15 | 實驗室工作區使用之座椅，為不附輪型式或可固定，其表層已包覆無孔材質之材料，且易於清潔消毒。
16 | 實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可用。
17 | 實驗室內無放置過量壓縮氣體鋼瓶；並已將鋼瓶固定妥當；備用鋼瓶上套有鋼瓶帽，鋼瓶無過期。
實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
18 | 實驗室內需消毒滅菌之物品或設施（備），已於相關文件訂定消毒滅菌措施；針對不宜以滅菌器除污之品項，亦訂有其他合適可行的除污方法。 【備註】由實驗室依現況自行定義須進行消毒或滅菌之品項，並據以訂定對應的消毒方式、消毒劑、消毒時機與消毒步驟等。
19 | 實驗室於從事感染性生物材料操作期間，針對操作區域每日執行至少1次清潔除污程序。 【備註】操作區域：指有接觸到感染性生物材料之設施（備）、工作檯面或BSC等。
20 | 受查核實驗室遇有下列情形時，執行清潔除污程序：(1)設備將移出實驗室前；(2)實驗室內發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他污染。
21 | 可重複使用之實驗室器材或其他物品等，先經過適當清潔除污程序後方重複使用。
22 | 實驗室內無使用不易清潔消毒之物品（例如百葉窗、布質家具、盆栽、魚缸等）。
23 | 實驗室妥善處理產出之感染性廢棄物，並於相關文件訂定處理作業規範；且視情況實施滅菌措施。 【備註】依循國內環保主管機關規定，感染性廢棄物得由機構自行滅菌；或委由經環保署認定之相關業者協助處理，惟應提供合約證明等相關佐證文件。
24 | 針對尚未滅菌之感染性廢棄物，實驗室採合適方式，將其運送至機構指定之儲放場所。 【註】合適方式包括：(1)無更換運送人員；(2)無在載運感染性廢棄物之情況下，另至其他場所收集廢棄物；(3)使用有蓋且可消毒之運送載具，載具外觀無破損，內部無滲漏情形；(4)自載運感染性廢棄物起，於抵達儲放場所前不再開啓載具。
25 | 實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器，已符合以下要求：(1)為有蓋容器，並具有堅固及防漏等特性；(2)容器外觀完整無破損；(3)闔蓋時能確實關上；(4)容器內襯有專用塑膠袋，且無破損或重複使用之情形；(5)廢棄物無過量盛裝；(6)依廢棄物種類，分類放置及標示。 【備註】容器材質無特別要求。
26 | 實驗室妥善處理感染性廢液。
27 | 感染性廢棄物於機構內之運送路徑避開公眾區域或人潮聚集時段。【備註】包括已完成滅菌之實驗室廢棄物。
28 | 機構內運送、處理感染性廢棄物之人員已接受相關訓練課程。 【備註】訓練課程包括以下主題：(1)運送、處理感染性廢棄物時應穿戴之個人防護裝備；(2)運送、處理感染性廢棄物時之風險。
感染性生物材料管理
29 | 已於相關文件訂定RG2以上微生物及生物毒素之保全管理規範；並督導所轄實驗室落實執行。
30 | RG2以上微生物及生物毒素放置於儲放設備或相關區域時，符合分區原則。
31 | RG2以上微生物及生物毒素之儲放設備（區域），使用不易被破壞之材質。
32 | RG2以上微生物及生物毒素之儲放設備可上鎖；相關放置區域設有門禁管制，限制實驗室人員可存取材料之權限；或可進入之區域等級等。
33 | RG2以上微生物及生物毒素儲放設備（區域）已設有警示裝置，儲放設備或區域發生異常時，可即時發出警示通知相關人員。
34 | 被授權進入RG2以上微生物及生物毒素儲放區域之操作人員名單，應張貼於入口門上，便於辨識及查核。
35 | 實驗室已就可能發生之生物保全意外事件，於相關文件訂有緊急應變措施。 【備註】生物保全意外事件如材料失竊或遺失，盤點數量異常，儲放設備或區域遭破壞或侵入等。
36 | 已於相關文件就感染性生物材料之運輸與包裝管理等訂定規範，並落實執行。 【備註】本項次所稱感染性生物材料，除明列項目外，原則包括傳染病檢體、人類或人畜共通傳染病病原相關感染性生物材料。
37 | 已於相關文件訂定感染性生物材料洩漏處理程序；並張貼於受查核實驗室明顯處。
38 | 機構內感染性生物材料之傳送，係使用密封、不易破裂及滲漏、且可清潔、消毒之容器。 【備註】運送容器使用之材質無特別規範。
39 | RG2以上微生物及生物毒素於機構內之傳送過程，係由專人負責，途中無更換運送人員。 【備註】專人無限制須為專職。
40 | 感染性生物材料需運送至外部機關（構）時，已採用規定之三層包裝系統，並如實標示。其使用之包材及相關標示，符合三層包裝規定。
實驗室人員安全防護與健康措施
41 | 實驗室人員穿著實驗衣、拋棄式手套及口罩，並視工作需求配戴其他防護裝備（如眼罩或面罩）。
42 | 於實驗室內從事相關活動之人員，均已穿著實驗衣；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。
43 | 實驗室人員於手部有污染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前落實洗手程序。
44 | 實驗室人員無穿著實驗衣進入公眾區域。
45 | 實驗室人員使用過之實驗衣物與未使用過物品分開放置並定期清洗；未將實驗衣物攜回住家清洗。
46 | 已針對可能遭遇之高風險操作行為，擬訂適當的PPE穿著規範。 【註】高風險操作行為可包括操作已知具有高感染性之生物材料、未知（不明）檢體或新興病原體、大量或高濃度感染性生物材料、或依其表徵懷疑具有高感染性之品項等。
47 | 實驗室人員遵守法令及優良微生物操作規範，於合適生物安全等級實驗室操作感染性生物材料；進行具感染風險之實驗操作時，依規定使用BSC或相關物理防護設備。
48 | 實驗室已訂定相關實驗室生物安全管理文件，並放置於實驗室人員易取得之處；相關實驗室人員並完成相關文件內容之閱讀。
49 | 實驗室內無存放食物（包含實驗室內設備）；無留置與實驗無關之動物或植物；實驗室人員於實驗室內無從事不當行為。
50 | 實驗室已訂定實驗室人員健康管理措施(包括包括實驗室人員健康檢查項目與頻率、血清檢體保存、實驗室生物危害發生時之醫療協助等)並確實執行。
緊急應變與意外事件
51 | 已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序（包括通報對象之緊急聯絡方式），並經生物安全管理組織審查通過。
52 | 已訂定溢出物處理程序，並利於實驗室人員查閱。
53 | 實驗室人員熟悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。
54 | 實驗室人員熟悉意外事件通報流程。
檢查未符合原因說明 (實驗室應於稽核後1個月內，將未符合情形之缺失改善報告送交生安會，以併稽核結果進行審議。)
項次 | 說明內容
| 實驗室內部稽核人簽章: | 日期:
稽核委員簽章:
| 實驗室負責人 檢核後簽章: | 日期:
| 單位主管 檢核後簽章: | 日期:
審查意見(由生物安全委員會填寫)
審查委員簽章
| 生物安全委員會召集人簽章: | 日期: